Załącznik nr 2 do EK.271.2.2025.MS

Opis przedmiotu zamówienia

,,Dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków i kontroli jakości paliwa, stosowane w urządzeniach grzewczych” realizowanego w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków o minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach. Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego urządzenia, narzędzia i wyposażenie stanowiska pracy powinno:

- być fabrycznie nowe i wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich;

- wykonane w ramach bezpiecznych technologii;

- spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu zamówienia) oraz odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych;

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

- posiadać deklarację CE;

- posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Poz. 1 Kamera termowizyjna

| Kamera termowizyjna | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Zakres rozpoznawalnych temperatur | od -20°C do 600°C |
| Ekran LCD | min. 4” |
| Zasięg obserwacji [m] | min. 0.3m |
| Pole widzenia kątowe | min. 45x35 |
| Czas działania | min. 6 h |
| Typ interfejsu | USB2.0, Bluetooth, Wi-fi |
| Obudowa pyłoszczelna i wodoszczelna | min. IP54 |
| Format zapisywania plików | JPG |
| Współpraca z aplikacją mobilną | TAK |
| Częstotliwość przechwytywania obrazu [Hz] | min. 9 |
| Czułość cieplna [mK] | min. 50 |
| Typ ogniskowej | stałoogniskowy |
| Zasilanie akumulatorowe | 2szt. |
| Akcesoria | walizka, ładowarka, dodatkowy akumulator, instrukcja obsługi w PL |
| Urządzenie z wymaganymi certyfikatami | TAK |
| Dołączone oprogramowanie | pełna wersja dedykowanego oprogramowania na min. 6 lat |
| Gwarancja | 60 miesięcy |

Poz. 2 Wilgotościomierz

| Wilgotościomierz | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Zakres pomiarowy | od 6% do 60% |
| Zakres temperatury drewna | od -10°C do 60°C |
| Dokładność pomiaru: w zakresie 6%-12,9%, w zakresie 13%-28,9%, w zakresie 28%-60% | do 1% do 2% do 10% |
| Liczba gatunków | min. 12 gat. + 270 gat. egzotycznych |
| Rodzaj wskaźnika | wyświetlacz LCD o wysokim kontraście |
| Elektrody | standardowe śr. 3.5x12 mm – 2 szt. + 2 szt. zapasowe |
| Zasilanie akumulatorowe | 1*12V (bateria 23A) |
| Trwałość baterii | min. 5000 pomiarów |
| Sygnał zużycia baterii | TAK |
| Funkcja automatycznego wyłączania zasilania | TAK |
| Akcesoria | komplet baterii, walizka, klucz do wymiany elektrod, instrukcja obsługi w PL |
| Certyfikat wzorcowania | TAK |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Poz. 3 Termohigrometr

| Termohigrometr | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Duży ekran LCD | LCD |
| Zegar | TAK |
| Alarm | TAK |
| Czujnikiem zewnętrznym | TAK |
| Dokładność pomiaru wilgotności | min.3,5% |
| Dokładność temperatury | min. 3°C |
| Zakres pomiaru temperatury | od -20 do +60 °C |
| Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności | 95% |
| Minimalny zakres pomiarowy wilgotności | min 10% |
| Zasilanie akumulatorowe | bateria 9V |
| Akcesoria | walizka/torba, ładowarka, dodatkowy akumulator, instrukcja obsługi w PL |
| Urządzenie z wymaganymi certyfikatami | TAK |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Poz. 4 Urządzenie do pomiaru stężenia gazów

| Urządzenie do pomiaru stężenia gazów | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Czujnik wskazań | 4 grupy możliwość wyświetlania czterech pomiarów jednocześnie |
| Czas odpowiedzi | mniej niż 30 sekund |
| Alarm | dioda LED, alarm dźwiękowy, wibracje |
| Akcesoria | walizka |
| Czas pracy baterii | min. 7 godzin |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Poz. 5 Kurtka robocza Softshell

| Kurtka robocza Softshell | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Rozmiar | L |
| Kolor | odcienie szarości / czarna |
| Materiał | Softshell |
| Płeć | damska |
| Wodoodporność | TAK min. 8000 mm |
| Oddychalność | TAK |
| Pozostałe wymogi | wewnętrzna strona wykończona polarem, ściągacze w rękawach oraz pasie, wzmocnienia na łokciach i barkach, odpinany kaptur ze ściągaczami, min. 3 kieszenie zapinane na suwak, elementy odblaskowe |

Poz. 6 Spodnie robocze Softshell

| Spodnie robocze Softshell | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Rozmiar | L |
| Kolor | odcienie szarości / czarna |
| Materiał | Softshell |
| Płeć | damska |
| Wodoodporność | TAK min. 5000 mm |
| Oddychalność | TAK |
| Pozostałe wymogi | wewnętrzna strona wykończona polarem, guma w pasie, zamki zamykane na suwak, regulowany ściągacz na nogawkach |

Poz. 7 Kurtka robocza zimowa

| Kurtka robocza zimowa | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Rozmiar | L |
| Kolor | odcienie szarości / czarna |
| Materiał | poliester |
| Płeć | damska |
| Wodoodporność | TAK min. 5000 mm |
| Pozostałe wymogi | wewnętrzna strona wykończona polarem, ściągacze w rękawach oraz pasie, wzmocnienia na łokciach i barkach, odpinany kaptur ze ściągaczami, min. 3 kieszenie zapinane na suwak, elementy odblaskowe |

Poz. 8 Półbuty robocze

| Półbuty robocze | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Rozmiar | 38 |
| Kolor | odcienie szarości /czarne z elem. odblaskowym |
| Płeć | damska |
| Sezon | całoroczne |
| Cholewka | skóra typu nubuk |
| Podeszwa antypoślizgowa | TAK |
| Podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | TAK |
| Podnosek | TAK z włókna szklanego |
| Kategoria ochronna | S3 |

Poz. 9 Okulary ochronne

| Okulary ochronne | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | poliwęglan |
| Szybka pokryta powłoką | TAK - anti-scatch |
| Miękki nosek | TAK |
| Stopień zaciemnienia | 3 |
| Normy | EN 166, EN 169 |

Poz. 9 Latarka czołowa

| Latarka czołowa | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki |
| Moc (strumień światła) | min. 450 lm. |
| Kilka trybów pracy | TAK |
| Czas pracy w zależności od pracy | od 2 h do 110 h |
| źródło światła | biała LED, czerwona LED |
| Zasilanie | akumulatorowe |

Poz. 10 Rękawice ochronne kwasoodporne

| Rękawice ochronne kwasoodporne | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki |
| Rozmiar | M |
| Odporność na przekucia i rozdarcia | TAK |
| Ochrona na ciepło kontaktowe | do 100°C ≥15sekund |

Poz. 11 Rękawice nitrylowe bezpudrowe

| Rękawice nitrylowe bezpudrowe | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 100 sztuk |
| Rozmiar | M |

Poz. 12 Rękawice ognioochronne

| Rękawice ognioochronne | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki |
| Rozmiar | M |
| Odporność na przecięcia i rozdarcia | TAK |
| Ochrona przed wyładowaniami łuku elektrycznego | TAK |
| Ochrona na ciepło kontaktowe | od 200°C ≥15sekund |
| Normy | EN 407, EN 388 |

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do dnia 25.08.2025r. od daty podpisania umowy.