OPIS   TECHNICZNY

Projektu zagospodarowania  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo i częściowo Kargoszyn Gmina Ciechanów.

Właściciele działek:

Obręb Chruszczewo:

- działki: 166, 99/1, 88/7, 178, 13/7, 13/9, 136/5, 13/12, 158, 12/23, 157/1, 68, 213, 153, 150/1, 167, 52/5, 52/6, 52/8, 160, 26/26, 26/49, 201, 154/2, 51, 27/19, 161/2, 24/16, 24/23, 24/31, 26/8, 26/45, 162, 11/4, 197/2, 11/6, 11/23, 2/15, 15/25, 16/8, 17/13, 15/26, 14/1, 15/40, 15/49, 15/43, 15/56   - Gmina Ciechanów.

- działki: 176, 165, 163, - Skarb Państwa.

- działki: 102/11, 102/6, 97/4, 10/5, 10/9 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ROLBUD" Sp. Jawna Przążewo 22 06-400 Ciechanów.

- działki 88/5, 88/6 - Marek i Małgorzata Kamińscy Nieradowo 17 06-420 Gołymin Ośrodek.

- działki 89/3 - Katarzyna Janiszewska ul. Słoneczna 3 Chruszczewo 06-400 Ciechanów i Robert Mączewski Chruszczewo 34 06-400 Ciechanów.

- działki: 12/32, 12/33, - Marek Kaliszewski ul. Młynarska 2 Chruszczewo 06-400 Ciechanów.

- działki 45/1 - Iwona Łączyńska ul. Chruszczewska 22A 06-400 Ciechanów.

- działki 9/8, 9/9 - Iwona Łączyńska ul. Chruszczewska 22A 06-400 Ciechanów, Jarosław Nawrocki ul. Chruszczewska 22A 06-400 Ciechanów.

- działki: 20/4 - Tomasz Morawski ul. Sienkiewicza 126 06-400 Ciechanów, Grzegorz i Longina Kałwa Obrąb 29 06-456 Ojrzeń, Stanisław i Ewa Sadło ul. A. Krajowej 39/17 06-400 Ciechanów, Robert i Mirosława Skibińscy ul. Przybosia 13 06-400 Ciechanów, Mirosław i Anna Suwińscy Żmijewo Gaje 16 05-560 Konopki.

- działki: 11/29, 11/33 - Ewa Kaczorowska ul. Klonowa 14 06-400 Ciechanów.

- działki: 2/11, 2/13 - Witold Rogalski ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych 24/9 06-400 Ciechanów.

Obręb Kargoszyn:

- działki: 156 - Halina i Zbigniew Adamscy Kargoszyn ul. Mławska 2 06-400 Ciechanów.

- działki: 151, 153/6, 153/12, 154/1, 154/3, 154/9, 152/21, 152/32 - Gmina Ciechanów.

Inwestor: GMINA CIECHANÓW 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Chruszczewo i Kargoszyn Gm. Ciechanów.

- Stan istniejący.

Na obszarze objętym projektem występują nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi jednorodzinnymi i niewielkimi zakładami usługowymi i handlowymi.  Obszar ten jest uzbrojony w sieć wodociągową, sieć energetyczną, sieć gazową  i sieć telekomunikacyjną.

- Stan projektowany.

Urządzenia budowlane.

Na obszarze objętym opracowaniem wybudowana zostanie sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 o średnicy 160 i 200 mm i rur PE100RC o średnicy 225 mm oraz rurociągi tłoczne z rur PE100 o średnicy 90          i 110 mm. Długość projektowanej sieci grawitacyjnej wynosi 10166,6 m w tym: o średnicy 225 mm - 171,5 m, o średnicy 200 mm - 6827,6 m, o średnicy 160 mm - 3167,5 m. Długość rurociągów tłocznych wynosi 954,0 m w tym: o średnicy 110 mm - 188,3 m, o średnicy 90 mm - 765,7 m. W ramach systemu kanalizacji sanitarnej pracować będzie 6 przepompowni ścieków zapuszczanych w obudowach polimerobetonowych o średnicy 1,2 m.

Układ komunikacyjny.

Wjazd na teren projektowanej sieci z drogi wojewódzkiej (ul. Mławska).  Istniejący układ komunikacyjny w pełni zabezpiecza potrzeby projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Sieci uzbrojenia terenu.

Na terenie projektowanej sieci występuje następujące uzbrojenie:

- Sieć wodociągowa z przyłączami.

- Sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączami.

- Sieć telekomunikacyjna z przyłączami do budynków.

- Kablowa i napowietrzna sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia.

Ukształtowanie terenu.

Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Teren ukształtowany                     płasko z małym nachyleniem w kierunku rowów.

Zieleń.

Teren inwestycji stanowi pasy drogowe ulic w miejscowościach Chruszczewo           i Kargoszyn stanowiące własności Gminy Ciechanów i osób fizycznych. Tereny zalesione  i zadrzewione nie występują. W trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew i nowych nasadzeń.

- Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi -  2000,5 m2.

- Warunki geotechniczne.

Na terenie działki występują proste warunki gruntowe. Na głębokości ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowania wód gruntowych.              W podłożu gruntowym pod warstwą nasypów występują gliny zwałowe i gliny pylaste. Grunty występujące na działce zalicza się do II kategorii. Grunty te nie nadają się do zasypania i zagęszczania wykopów.

- Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ograniczony jest do miejsca ułożenia sieci wraz         ze studniami rewizyjno-kontrolnymi. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie ogranicza możliwości zagospodarowania pasa drogowego ulic oraz działek zabudowanych i niezabudowanych przez, które przebiega.

Podstawa określenia obszaru oddziaływania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Polska Norma PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania                w projektowaniu.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

- Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne. – „WAVIN METALPLAST-BUK” Spółka z o.o.

- Pozostałe informacje.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki nie leżą w granicach terenu górniczego. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego.

Projektant:						Sprawdzający: