| ..................................................................... |  | ..................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |  |

| 45000000-7 |  | Roboty budowlane |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek w gminie Ciechanów |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Ujazdówek dz. nr 85 |  |
| INWESTOR | : | Gmina Ciechanów |  |
| ADRES INWESTORA | : | ul. Fabryczna 8; 06-400 Ciechanów |  |
| BRANŻA | : | budowlana |  |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | ……………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | …………………………………………zł |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | ………………………………………..zł |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | ………………………………………zł |  |

| Słownie: | ……………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania …………………………………………. |  | Data zatwierdzenia |  |

j)opracowanie kosztorysowe jest integralną częścią opracowania projektowego i tylko wraz z
nim stanowi całość, będącą podstawa do wyceny inwestycji przez oferenta


ujazdówek świetlica wiejska remont.kst

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 - 151 | Świetlica wiejska |  |
| 1.1 | 1 - 15 | Roboty rozbiórkowe |  |
| 1.2 | 16 - 18 | Obniżenie poziomu posadzki - roboty ziemne |  |
| 1.3 | 19 - 31 | Fundamenty |  |
| 1.4 | 32 - 42 | Ściany murowane i słupy żelbetowe |  |
| 1.5 | 43 - 47 | Kominy |  |
| 1.6 | 48 - 54 | Wieńce podciągi i stropy żelbetowe |  |
| 1.7 | 55 - 57 | Schody zewnętrzne betonowe wylewane na mokro |  |
| 1.8 | 58 - 87 | Dach |  |
| 1.9 | 88 - 96 | Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych |  |
| 1.10 | 97 - 102 | Stolarka okienna i drzwiowa |  |
| 1.11 | 103 - 111 | Posadzki |  |
| 1.12 | 112 - 114 | Poddasze |  |
| 1.13 | 115 - 129 | Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ścienne |  |
| 1.14 | 130 - 144 | Docieplenie elewacji |  |
| 1.15 | 145 - 146 | Tynk mozaikowy na cokole |  |
| 1.16 | 147 - 148 | Elementy różne |  |
| 1.17 | 149 - 149 | Instalacja wod-kan |  |
| 1.18 | 150 - 150 | Instalacja ogrzewania |  |
| 1.19 | 151 - 151 | Instalacja elektryczna |  |
| 1.20 |  | ROBOTY NIE UJĘTE W TYM KOSZTORYSIE ROZLICZYĆ KOSZTORYSEM POWYKONAWCZYM |  |
|  |  | RAZEM netto |  |
|  |  | Podatek VAT |  |
|  |  | Razem brutto |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |

Słownie:

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek w gminie Ciechanów |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Świetlica wiejska |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-08 analogia | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 12.29 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 4-01 0511-03 | Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku | m2 | 194.10 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 4-04 0403-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych | m2 | 194.10 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-02 1015-06 kalk. własna | Demontaż skrzydeł drzwi drewnianych zewnętrznych | szt | 2.00 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-02 1015-01 kalk. własna | Demontaż ościeżnic drzwi drewnianych zewnętrznych | szt | 2.00 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-02 1007-06 kalk. własna | Demontaż okien drewnianych wraz z ościeżnicami | szt | 5.00 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 4-01 0916-01 kalk. własna | Demontaż podokienników drewnianych | szt. | 5.00 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 2-02 1017-02 kalk. własna | Demontaż skrzydeł drzwi wewnętrznych | szt | 3.00 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR 2-02 1015-01 kalk. własna | Demontaż ościeżnic drzwi drewnianych wewnętrznych | szt | 3.00 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianek działowych | m2 | 62.31 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR 4-04 0405-03 | Rozebranie drewnianych podłóg | m2 | 127.75 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNR 4-04 0405-04 | Rozebranie drewnianych legarów | m | 127.32 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNR 4-04 0406-01 | Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe | m2 | 127.75 |  |  |
| 14 d.1.1 | KNR 4-04 0406-03 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych | m2 | 127.75 |  |  |
| 15 d.1.1 | KNR 4-01 0701-06 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach | m2 | 370.86 |  |  |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Obniżenie poziomu posadzki - roboty ziemne |  |  |  |  |
| 16 d.1.2 | KNR 2-01 0307-04 | Pogłębienie o 30 cm. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.V-VI) | m3 | 39.62 |  |  |
| 17 d.1.2 | KNR 2-01 0415-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 | 39.62 |  |  |
| 18 d.1.2 | KNR 2-31 0105-03 kalk. własna | Zagęszczenie powierzchni gruntu w budynku po robotach ziemnych | m2 | 132.07 |  |  |
| Razem dział: Obniżenie poziomu posadzki - roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Fundamenty |  |  |  |  |
| 19 d.1.3 | KNR-W 2-01 0211-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 66.00 |  |  |
| 20 d.1.3 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 3.00 |  |  |
| 21 d.1.3 | KNNR 2 0102-01 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 36.42 |  |  |
| 22 d.1.3 | KNNR 2 0102-02 z.sz. 5.5. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych żelbetowych | m2 | 24.00 |  |  |
| 23 d.1.3 | KNR-W 2-02 0259-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm | kg | 65.3100 |  |  |
| 24 d.1.3 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 12 mm | kg | 336.59 |  |  |
| 25 d.1.3 | KNNR 2 0109-03 | Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B20 | m3 | 10.57 |  |  |
| 26 d.1.3 | KNNR 2 0109-03 z.sz. 5.5. | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B20 | m3 | 6.00 |  |  |
| 27 d.1.3 | KNR-W 2-02 0604-01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą | m2 | 9.43 |  |  |
| 28 d.1.3 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 2.26 |  |  |
| 29 d.1.3 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 44.27 |  |  |
| 30 d.1.3 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 44.27 |  |  |
| 31 d.1.3 | kalk. własna | Utylizacja wywiezionej ziemi | m3 | 21.73 |  |  |
| Razem dział: Fundamenty |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ściany murowane i słupy żelbetowe |  |  |  |  |
| 32 d.1.4 | KNNR 2 0102-04 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych | m2 | 57.97 |  |  |
| 33 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm | kg | 110.6300 |  |  |
| 34 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 12 mm | kg | 205.05 |  |  |
| 35 d.1.4 | KNNR 2 0109-06 | Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B20 | m3 | 3.79 |  |  |
| 36 d.1.4 | KNR-W 2-02 0108-03 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego | m2 | 99.20 |  |  |
| 37 d.1.4 | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm | m2 | 88.15 |  |  |
| 38 d.1.4 | KNR-W 2-02 0132-01 | Otwory na okna w ścianach murowanych | szt. | 3.00 |  |  |
| 39 d.1.4 | KNR-W 2-02 0132-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych | szt. | 10.00 |  |  |
| 40 d.1.4 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 13.50 |  |  |
| 41 d.1.4 | KNR-W 2-02 0135-01 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości do 1 m | szt. | 1.00 |  |  |
| 42 d.1.4 | KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m | szt. | 10.00 |  |  |
| Razem dział: Ściany murowane i słupy żelbetowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Kominy |  |  |  |  |
| 43 d.1.5 | KNR 2-02 0122-05 | Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych | m | 56.70 |  |  |
| 44 d.1.5 | KNR 2-02 0122-05 | Spalinowe kanały z wkładem z kamionki obłożonej wełną, obmurowane cegłą. | m | 6.97 |  |  |
| 45 d.1.5 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. | m3 | 3.58 |  |  |
| 46 d.1.5 | KNR 2-02 0219-05 | Czapki kominów o śr.gr.7cm | m2 | 3.43 |  |  |
| 47 d.1.5 | KNR-W 2-02 1215-01 | Siatka zabezpieczająca otwory kominowe od ptaków | szt. | 3.00 |  |  |
| Razem dział: Kominy |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Wieńce podciągi i stropy żelbetowe |  |  |  |  |
| 48 d.1.6 | KNNR 2 0102-05 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek wieńców | m2 | 62.11 |  |  |
| 49 d.1.6 | KNNR 2 0102-06 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych | m2 | 210.18 |  |  |
| 50 d.1.6 | KNR-W 2-02 0259-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm | kg | 512.0500 |  |  |
| 51 d.1.6 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 12 mm | kg | 3579.05 |  |  |
| 52 d.1.6 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm | kg | 858.51 |  |  |
| 53 d.1.6 | KNNR 2 0109-07 | Betonowanie belek wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B20 | m3 | 6.85 |  |  |
| 54 d.1.6 | KNNR 2 0109-08 | Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B20 | m3 | 34.92 |  |  |
| Razem dział: Wieńce podciągi i stropy żelbetowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Schody zewnętrzne betonowe wylewane na mokro |  |  |  |  |
| 55 d.1.7 | KNNR 2 0101-10 | Deskowanie tradycyjne schodów zabiegowych | m2 | 3.36 |  |  |
| 56 d.1.7 | KNNR 2 0107-10 | Betonowanie schodów zabiegowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B-20 | m3 | 1.32 |  |  |
| 57 d.1.7 | KNR 0-12 1118-03 | Obłożenie schodów z płytek gres polerowany gr. 1 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 5.23 |  |  |
| Razem dział: Schody zewnętrzne betonowe wylewane na mokro |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Dach |  |  |  |  |
| 58 d.1.8 | KNR-W 2-02 0406-02 | Murłaty 12x12 cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.61 |  |  |
| 59 d.1.8 | KNR-W 2-02 0406-06 | Płatwie 16x22 długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1.48 |  |  |
| 60 d.1.8 | KNR-W 2-02 0407-02 | Podwaliny 14x14 cm o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1.48 |  |  |
| 61 d.1.8 | KNR-W 2-02 0407-04 | Słupy 16x16 o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.54 |  |  |
| 62 d.1.8 | KNR-W 2-02 0408-05 | Krokwie 8x16 zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.24 |  |  |
| 63 d.1.8 | NNRNKB 202 0421-01 | (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 316.35 |  |  |
| 64 d.1.8 | KNR AT-09 0103-01 | Folia paroprzepuszczalna układana na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m | m2 | 316.35 |  |  |
| 65 d.1.8 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 316.35 |  |  |
| 66 d.1.8 | NNRNKB 202 0539-01 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów | m | 21.09 |  |  |
| 67 d.1.8 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy | m | 2.00 |  |  |
| 68 d.1.8 | KNR AT-09 0104-04 | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 80 cm | szt. | 3.00 |  |  |
| 69 d.1.8 | KNR AT-09 0104-05 | Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie | szt. | 15.00 |  |  |
| 70 d.1.8 | NNRNKB 202 0421-02 | Przybicie deski czołowej | m | 42.18 |  |  |
| 71 d.1.8 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 28.87 |  |  |
| 72 d.1.8 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych | m | 42.18 |  |  |
| 73 d.1.8 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych | m | 42.18 |  |  |
| 74 d.1.8 | NNRNKB 202 0539-03 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic | m | 30.00 |  |  |
| 75 d.1.8 | NNRNKB 202 0547-01 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm - montaż rynien | m | 42.18 |  |  |
| 76 d.1.8 | NNRNKB 202 0547-04 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm - montaż denek rynnowych | szt. | 4.00 |  |  |
| 77 d.1.8 | NNRNKB 202 0547-02 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm - montaż lejów spustowych śr. 150/110 | szt. | 4.00 |  |  |
| 78 d.1.8 | NNRNKB 202 0550-03 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm | m | 4.00 |  |  |
| 79 d.1.8 | NNRNKB 202 0550-07 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm | szt. | 12.00 |  |  |
| 80 d.1.8 | KNR 0-18 2611-08 | Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej pod podsufitkę z paneli PCV | m2 | 57.74 |  |  |
| 81 d.1.8 | KNR 0-18 2614-01 | Podsufitka z paneli PCV | m2 | 57.74 |  |  |
| 82 d.1.8 | KNR 0-18 2614-02 | Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe | m | 144.36 |  |  |
| 83 d.1.8 | KNR-W 4-01 0433-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt. | 3.00 |  |  |
| 84 d.1.8 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - kominy | m2 | 7.20 |  |  |
| 85 d.1.8 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 7.20 |  |  |
| 86 d.1.8 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 12.00 |  |  |
| 87 d.1.8 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 7.20 |  |  |
| Razem dział: Dach |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych |  |  |  |  |
| 88 d.1.9 | KNNR 3 0101-03 | Odkopanie istniejącech fundamentówfundamentów na średnią głębokość 100 cm w gruncie kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - w celu docieplenia ścian fundamentowych | m3 | 37.09 |  |  |
| 89 d.1.9 | KNR-W 4-01 0619-03 | Oczyszczenie powierzchni starych ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych | m2 | 37.09 |  |  |
| 90 d.1.9 | KNR-W 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 62.94 |  |  |
| 91 d.1.9 | KNR-W 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa | m2 | 62.94 |  |  |
| 92 d.1.9 | KNNR-W 3 0207-03 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm | m2 | 62.94 |  |  |
| 93 d.1.9 | KNR 0-23 2614-10 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym ochronnym (z siatką) | m | 4.00 |  |  |
| 94 d.1.9 | KNR 0-23 2612-06 | Wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach fundamentowych (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) | m2 | 62.94 |  |  |
| 95 d.1.9 | KNR 0-23 2612-07 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) | m2 | 44.06 |  |  |
| 96 d.1.9 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 44.06 |  |  |
| Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |
| 97 d.1.10 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna lub PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno o wym. 150x150 cm | m2 | 22.50 |  |  |
| 98 d.1.10 | KNR 0-19 1023-06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z drewna lub PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno o wym. 90x150 cm | m2 | 1.35 |  |  |
| 99 d.1.10 | KNNR 2 1101-04 | Montaż drzwi drewnianych zewnętrzne, ocieplone o wym. 90x200 cm/ 100/200 cm | szt | 2.00 |  |  |
| 100 d.1.10 | KNR-W 2-02 1026-01 analogia | Ościeżnice do drzwi wewnętrznych | szt | 8.00 |  |  |
| 101 d.1.10 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z płyt MDF/HDF, pełne, z otworami wentylacyjnymi, o wym. 100x205 cm | szt | 7.00 |  |  |
| 102 d.1.10 | KNR-W 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne EI 30, do kotłowni i serwerowni, D6 - EI30, o wym. 80x210 cm | m2 | 1.68 |  |  |
| Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Posadzki |  |  |  |  |
| 103 d.1.11 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek | m3 | 58.46 |  |  |
| 104 d.1.11 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. | m3 | 19.49 |  |  |
| 105 d.1.11 | TZKNBK VII -49 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii podposadzkowej DL 300 na sucho | m2 | 194.88 |  |  |
| 106 d.1.11 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 194.88 |  |  |
| 107 d.1.11 | KNR-W 2-02 1104-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 194.88 |  |  |
| 108 d.1.11 | KNR-W 2-02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8 | m2 | 194.88 |  |  |
| 109 d.1.11 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie posadzki siatką stalową śr. 4 mm o wym. 15x15 cm | m2 | 194.88 |  |  |
| 110 d.1.11 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek gres polerowany gr. 1 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 194.88 |  |  |
| 111 d.1.11 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki z płytek gres wysokości cokolika równej 10 cm | m | 131.36 |  |  |
| Razem dział: Posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Poddasze |  |  |  |  |
| 112 d.1.12 | TZKNBK VII -49 | Izolacja pozioma z folii paroizolacyjnej | m2 | 194.88 |  |  |
| 113 d.1.12 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - warstwa gr 30cm | m2 | 194.88 |  |  |
| 114 d.1.12 | TZKNBK VII -49 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii na sucho | m2 | 194.88 |  |  |
| Razem dział: Poddasze |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ścienne |  |  |  |  |
| 115 d.1.13 | KNR 9-03 0109-06 | Przygotowanie podłoża mechanicznie - ściany | m2 | 401.96 |  |  |
| 116 d.1.13 | KNR 9-03 0102-04 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gładzone | m2 | 401.96 |  |  |
| 117 d.1.13 | KNR 9-03 0309-06 | Przygotowanie podłoża mechanicznie - stropy | m2 | 194.88 |  |  |
| 118 d.1.13 | KNR 9-03 0302-04 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gładzone | m2 | 194.88 |  |  |
| 119 d.1.13 | KNR 9-03 0209-06 | Przygotowanie podłoża mechanicznie - słupy | m2 | 9.91 |  |  |
| 120 d.1.13 | KNR 9-03 0202-04 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 30/30 cm sposobem maszynowym, gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gładzone | m2 | 9.91 |  |  |
| 121 d.1.13 | KNR 9-03 0417-06 | Przygotowanie podłoża mechanicznie - podciągi | m2 | 39.17 |  |  |
| 122 d.1.13 | KNR 9-03 0402-04 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30/30 cm sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gładzone | m2 | 39.17 |  |  |
| 123 d.1.13 | KNR 9-03 0109-07 | Założenie narożników tynkarskich | m2 | 451.04 |  |  |
| 124 d.1.13 | KNR 9-03 0109-08 | Podkład tynkarski pod glazurę | m2 | 62.88 |  |  |
| 125 d.1.13 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 | 62.88 |  |  |
| 126 d.1.13 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe | m2 | 339.08 |  |  |
| 127 d.1.13 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży cem. wap. z gruntowaniem - ŚCIANY | m2 | 339.08 |  |  |
| 128 d.1.13 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome STROPY | m2 | 204.79 |  |  |
| 129 d.1.13 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży cem. wap. z gruntowaniem - STROPY | m2 | 204.79 |  |  |
| Razem dział: Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ścienne |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Docieplenie elewacji |  |  |  |  |
| 130 d.1.14 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 160.91 |  |  |
| 131 d.1.14 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie | m2 | 160.91 |  |  |
| 132 d.1.14 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej | m | 62.92 |  |  |
| 133 d.1.14 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 10 cm do ścian | m2 | 160.91 |  |  |
| 134 d.1.14 | KNR 0-17 2609-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm do ościeży | m2 | 8.38 |  |  |
| 135 d.1.14 | KNR 0-17 2609-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu | szt. | 321.82 |  |  |
| 136 d.1.14 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 160.91 |  |  |
| 137 d.1.14 | KNR 0-17 2609-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 8.38 |  |  |
| 138 d.1.14 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 107.20 |  |  |
| 139 d.1.14 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 170.29 |  |  |
| 140 d.1.14 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 160.91 |  |  |
| 141 d.1.14 | KNR 0-23 0933-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm | m2 | 8.38 |  |  |
| 142 d.1.14 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne | m2 | 2.55 |  |  |
| 143 d.1.14 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 160.00 |  |  |
| 144 d.1.14 | 0 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142) |  |  |  |  |
| Razem dział: Docieplenie elewacji |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Tynk mozaikowy na cokole |  |  |  |  |
| 145 d.1.15 | KNR AT-31 0602-02 | Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące - farba podkładowa | m2 | 12.58 |  |  |
| 146 d.1.15 | KNR K-04 0109-01 | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). - cokół (kolor wg projektu | m2 | 12.58 |  |  |
| Razem dział: Tynk mozaikowy na cokole |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Elementy różne |  |  |  |  |
| 147 d.1.16 | KNR-W 2-02 1215-01 | Kratki wentylacyjne o wym. 14x14 cm z żaluzją osadzone w ścianach murowanych | szt. | 9.00 |  |  |
| 148 d.1.16 | KNR 2-02 1216-03 analogia | Wycieraczka zewnętrzna - o profilach aluminiowych z wkładem: ryps + szczotka do wnęki 10-15 mm, o wym. 0,8x1,05 m | szt. | 1.00 |  |  |
| Razem dział: Elementy różne |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Instalacja wod-kan |  |  |  |  |
| 149 d.1.17 | analiza indywidualna | Instalacja wod-kan. Pozycja uproszczona | kpl | 1.00 |  |  |
| Razem dział: Instalacja wod-kan |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Instalacja ogrzewania |  |  |  |  |
| 150 d.1.18 | analiza indywidualna | Instalacja ogrzewania. Pozycja uproszczona | kpl | 1.00 |  |  |
| Razem dział: Instalacja ogrzewania |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |
| 151 d.1.19 | analiza indywidualna | Instalacja elektryczna. Pozycja uproszczona | kpl | 1.00 |  |  |
| Razem dział: Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | ROBOTY NIE UJĘTE W TYM KOSZTORYSIE ROZLICZYĆ KOSZTORYSEM POWYKONAWCZYM |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY NIE UJĘTE W TYM KOSZTORYSIE ROZLICZYĆ KOSZTORYSEM POWYKONAWCZYM |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Świetlica wiejska |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: